## Sheet1
Mã (*) | Tên (*) | Tính chất | Đơn vị tính chính | Tồn tối thiểu | Nhóm VTHH | Kho ngầm định | TK kho | TK doanh thu | TK chi phí | Tỷ lệ CKMH (%) | Đơn giá mua gần nhất | Đơn giá bán | Thuế suất GTGT | Đơn vị tính | Đơn giá mua cố định | Đơn vị chuyển đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Toán tử | Mã nguyên vật liệu | Tên nguyên vật liệu | Đơn vị tính NVL | Số lượng | Đặc tính | Theo dõi vật tư hàng hóa theo mã quy cách | Mã quy cách | Tên quy cách | Cho phép trùng
HH00001 | Máy lạnh Midea MSAFG-13CRN8 |  | BỘ |  | NVL | NVL | 152
HH00002 | Máy nén cố định E655DH-65D2YG, code 11102010000301 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00003 | Bảng mạch biến tần dàn nóng, code 17122300001313 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00004 | Bảng mạch biến tần dàn nóng, code 17122300001260 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00005 | Máy nén biến tần E405DHD-38D2YG, code 11102020000004 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00006 | Bảng mạch biến tần quạt, code: 17127000004053 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00007 | Máy lạnh Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV1 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00008 | Thức ăn + đồ uống |  | Bàn |  | NVL | NVL | 152
HH00009 | Máy Lạnh Midea MSAFC-10CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00010 | Máy lạnh AQUA AQA-KCRV10WNMA |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00011 | Máy lạnh AQUA AQA-KCRV13WNMA |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00012 | ND-SM10 Vệ sinh thiết bị |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00013 | ND-H701 Tẩy rửa cáu cặn |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00014 | Máy lạnh CASPER HC-12IA32 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00015 | Máy lạnh Mitsubishi MSY-JP35VF/ MUY-JP35VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00016 | Ống đồng tinh luyện cỡ 9.52mm x0.71mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00017 | Ống đồng tinh luyện cỡ 6.35mm x0.71mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00018 | Ống đồng tinh luyện cỡ 15.88mm x0.71mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00019 | Ống đồng tinh luyện cỡ 12.7mm x0.71mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00020 | Gas lạnh Florom 410A-2.8kg/bình |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00021 | Thiết bị làm ngưng tụ FNF-15.2/53 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00022 | Máy nén lạnh CN MT64-4VM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00024 | Máy ĐHKK DAIKIN FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00025 | Thiết bị làm bay hơi ZLM 2.2/12 - 2.5HP |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00026 | Lốc lạnh AW5535E-9 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00027 | Máy nén DANFOSS SM161-4VAM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00028 | Máy điều hòa Inverter Casper HC-18IA32 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00029 | Máy điều hòa treo tường Casper GC-12TL32 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00030 | Gas R410A |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00031 | Máy lạnh Daikin FTKC60TVMV/RKC60TVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00032 | Thang nhôm PS-44 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00033 | Máy lạnh Midea MSAG-13CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00034 | Máy lạnh Mitsubishi MSY-JP25VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00035 | Heineken 330*24C Ctn |  | Chai |  | NVL | NVL | 152
HH00036 | Tiger nâu lon |  | Lon |  | NVL | NVL | 152
HH00037 | Thức ăn và nước uống |  | Bàn |  | NVL | NVL | 152
HH00038 | Máy lạnh MIDEA MSFR 13CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00040 | Dàn trao đổi nhiệt 4009792 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00041 | Gas lạnh Florom 410A-11.3kg/bình |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00042 | Gas lạnh Floron 134A-13.6KG/BÌNH |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00043 | Thiết bị làm bay hơi DD-7.5/40 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00044 | Ống đồng tinh luyện 6.35 x 0.61 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00045 | Ống đồng tinh luyện 9.52x 0.61 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00046 | Thiết bị làm ngưng tụ Zhongli FNF-15.2/53 7.5HP |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00047 | Máy nén |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00048 | Lốc lạnh AW2464ZK |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00049 | Lốc lạnh AW4532EK |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00051 | Điều hòa treo tường Casper GC-18IS33 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00052 | Bảng mạch điều khiển 4017324 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00053 | Điện trở công suất 069706J |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00054 | Bảng mạch điều khiển 4019006 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00057 | PC Board DN RMV-V450C-B4A (V4 Plus) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00058 | Môi chất lạnh ( gas lạnh Floron ) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00059 | Gas lạnh R22 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00060 | Ống đồng tinh luyện 9.52 x 0.7 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00061 | Gas lạnh Floron 404A |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00062 | Máy ĐHKK Daikin FCFC71DVM/RZFC71DVM+BRC7F635F9+BYCQ125EAF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00063 | Máy ĐHKK Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM+BRC7F635F9 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00064 | Lốc lạnh C-SB373H8G |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00065 | Máy ĐHKK Daikin FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00067 | Kìm Mũi Bằng 6"/160Mm W031005 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00068 | Kìm Mũi Bằng 8"/200Mm W031006 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00069 | Kìm Mũi Nhọn Dài 6 Inch/ 160Mm W031026 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00070 | Kìm nhọn dài 8/200mm W031002 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00071 | Kìm Cắt đa năng Cộng Lực 7 inch/175mm W031178 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00072 | Bộ Tua Vít 6 Chi Tiết Hệ Mét W000824 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00073 | Mỏ Lết Có Điều Chính 250Mm(10") W072003 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00074 | Mỏ Lết Có Điều Chính 375Mm(15")W072005 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00075 | Kìm Mỏ Quạ 12''/300Mm W031015 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00076 | Kìm bấm chết muỗi cong 12'/300mn W031074 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00077 | Bộ dụng cụ lắp đặt và bảo dưỡng máy điều hòa VTB-5B-I |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00078 | Thang nhôm PS-43 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00079 | Tiger 330*24C Ctn Festive |  | Lon |  | NVL | NVL | 152
HH00082 | Dây điện CV 1.5 - 0.6/1KV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00083 | Dây điện CV 2.5 - 0.6/1kV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00084 | Máy bơm CMT 164 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00085 | Máy bơm GP-10HCN1SVN |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00086 | Biến tần: LSLV0015G100-4EONN |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00087 | Biến tần: LSLV0040G100-4EONN |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00088 | QUẠT LY TÂM TRUNG ÁP QB-4P01 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00089 | QUẠT LY TÂM TRUNG ÁP QB-4P02 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00090 | Máy nén khí ML-ADW |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00091 | Máy đo PH HI98107 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00092 | Vé HK: SGO-NTR-SNT2-22/08/2022-3-8-BnLvT1 |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00093 | Vé HK: SGO-NTR-SNT2-22/08/2022-3-9-BnLvT2 |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00094 | Vé HK: SGO-NTR-SNT2-22/08/2022-3-10-BnLvT2 |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00095 | Vé HK: NTR-SGO-SNT1-02/09/2022-3-7-BnLvT1 |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00096 | Vé HK: NTR-SGO-SNT1-02/09/2022-3-8-BnLvT1 |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00097 | Vé HK: NTR-SGO-SNT1-02/09/2022-3-9-BnLvT2 |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00098 | Vé HK: NTR-SGO-SNT1-02/09/2022-3-10-BnLvT2 |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00099 | Phí bảo hiểm hành khách |  | Người |  | NVL | NVL | 152
HH00100 | Máy điều hòa treo tường Casper HC-09IA32 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00101 | Máy ĐHKK Daikin FTKB60WAVMV/RKB60WVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00102 | Máy nén lạnh JT125BCBY1L |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00103 | Máy ĐHKK Daikin FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00104 | Gas lạnh Floron R134A- 3kg/bình |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00105 | Lốc lạnh AW4528EK |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00106 | Điều khiển KJR-29B/BK-E, code: 17317100A04114 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00107 | Gas lạnh Floron 410A |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00108 | Máy nén JT200B-BY1L công suất 7.5HP |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00109 | Kìm cắt tổng hợp 6"/160mm WOKIN 100106 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00110 | Máy Lạnh DAIKIN FTKS50GVMV/RKS50GVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00111 | Bầu lọc gas lỏng MLCN 5HP |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00112 | Ống đồng tinh luyện 09.52mmx0.70mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00113 | Ống đồng tinh luyện 15.88mmx0.70mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00114 | Dây điện CV1.5mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00115 | MCB 3p 16A |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00116 | Ống gen D20 |  | Cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00117 | Cước chuyển phát tháng 08/2022 |  | Tháng |  | NVL | NVL | 152
HH00118 | Thăn Nội Bò Mỹ+Suon Bò Mỹ ko xuong |  | Đĩa |  | NVL | NVL | 152
HH00119 | Lẩu Bulgogi |  | Suất |  | NVL | NVL | 152
HH00120 | Lốc lạnh WJ2435ZK-P |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00121 | Thiết bị làm ngưng tụ Zhongli FNF-10.8/39 5HP |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00122 | Bình tách lỏng RA-207-7/8 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00123 | Dàn nóng CE 2HP |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00124 | Thiết bị làm ngưng tụ FN-25 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00125 | Bình tách dầu CN S-4004 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00126 | Bầu lọc gas lỏng MLCN 10HP |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00127 | Gas lạnh Floron 134A-3.2KG/BÌNH |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00128 | Motor quạt giải nhiệt YWF4D-400S-380V |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00129 | Ống đồng tinh luyện cỡ 9.52mm x 0.81mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00131 | Máy nén máy lạnh MIDEA MFS2-28CR |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00132 | Ống CSLH 10mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00133 | Ống CSLH 19mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00134 | Ống CSLH 22mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00135 | Ống đồng tinh luyện 09.52mmx0.80mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00136 | Ống đồng DM 19.05x1.02x15m(đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00141 | Máy ĐHKK Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00142 | Máy bơm HSM240-1.25 265 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00143 | Ống gió 850x850 L1000 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00144 | Ống tròn D525 L1000 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00145 | co 90 D525 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00146 | ỐNG tròn D425 L1000 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00147 | co 90 D425 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00148 | ống tròn D320 |  | met |  | NVL | NVL | 152
HH00149 | Co 90 D320 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00150 | Co 45 D320 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00151 | ống 850x850 L200 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00152 | Co 45 D510 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00153 | ỐNG 850X850 L100 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00154 | Côn nối ống D325/D290 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00155 | Nối D425/D400 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00156 | Ống mềm cn D300 |  | cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00157 | Nắp bít mù |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00159 | Máy nén lạnh JT200B-BY1L |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00160 | Thiết bị làm bay hơi DD-11.2/60 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00161 | Dầu nhờn block máy lạnh CFC-32 |  | Lít |  | NVL | NVL | 152
HH00162 | Máy nén lạnh JT300D-Y1L |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00163 | Máy nén lạnh JT335D-Y1L/380V |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00164 | Máy lạnh Toshiba model RAS-H10E2KCVG-V/RAS-H10E2ACVG-V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00167 | Ống đồng tinh luyện cỡ 12.7mm x 0.81mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00168 | Máy lạnh Toshiba model RAS-H10E2KCVG-V/RAS- H10E2ACVG-V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00169 | Máy lạnh Toshiba RAS-H13E2KCVG-V/H13E2ACVG-V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00170 | Ống đồng tinh luyện cỡ 6.35mm x0.81mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00171 | Môi chất lạnh ( gas lạnh Floron 407C )- 11.3kg/bình |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00172 | Ống đồng tinh luyện cỡ 15.88mm x 0.81mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00173 | Dàn lạnh máy ĐHKK Daikin FCF71CVM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00174 | Dàn nóng máy ĐHKK Daikin RZF71CV2V |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00175 | Mặt nạ dàn lạnh Daikin BYCQ125EAF |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00176 | Bộ điều khiển Daikin BRC7M635F |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00177 | Máy lạnh Mitsubishi MSY-JP25VF/MUY-JP25VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00178 | Môi chất lạnh ( gas lạnh R-410A ) - 2.8kg/bình |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00179 | Gas lạnh R-32( 9 kg/ bình) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00180 | Máy lạnh - ĐHKK biến tầng treo tường MS/MU-JS50VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00181 | Máy Lạnh Midea MSAG-10CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00182 | Quạt treo MP |  | Cây |  | NVL | NVL | 152
HH00183 | Hóa chất Sodium hydroxide, bead, >98.0% (1 kg/chai ) |  | Chai |  | NVL | NVL | 152
HH00184 | Hóa chất Potassium Hydroxide 95% (1Kg/Chai) |  | Chai |  | NVL | NVL | 152
HH00188 | Máy lạnh Midea MSAFA-13CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00197 | Máy nén lạnh AE2425ZK-SR |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00198 | Máy nén lạnh AW5538EXG |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00199 | Gas lạnh Floron R22 - 13.6kg/bình |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00200 | Dàn lạnh máy ĐHKK Daikin FCFC71DVM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00201 | Dàn nóng máy ĐHKK Daikin RZFC71DVM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00202 | Bộ điều khiển Daikin BRC7F635F9 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00203 | Môi chất lạnh ( Gas lạnh Floron R134A) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00204 | Máy ĐHKK biến tần treo tường MSY/MUY-JP25VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00205 | Máy ĐHKK Daikin FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00206 | Máy lạnh sharp AH-X9XEW |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00207 | Máy ĐHKK biến tần treo tường MSY/MUY-JP35VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00208 | Máy lạnh sharp AH-X9XEW |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00209 | MÁY LẠNH CASPER LC-09FS33 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00210 | Máy Lạnh Panasonic CU/CS - XPU12XKH-8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00211 | Lốc điều hòa Hitachi 403DHV-64D2 |  | Chiếc |  | NVL | NVL | 152
HH00226 | Máng cáp có nắp 150x150x1.2mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00227 | Máng cáp có nắp 200x150x1.2mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00228 | Máng cáp có nắp 300x150x1.2mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00229 | Máng cáp có nắp 400x200x1.2mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00230 | Giảm 300x150mm --> 150x150mm + nắp |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00231 | Co lên 300x200x1.2mm + nắp |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00232 | Co lên 400x200x1.2mm + nắp |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00233 | Chi phí vận chuyển Củ Chi |  | Chuyến |  | NVL | NVL | 152
HH00234 | Ống cách nhiệt Þ6 +13 |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00235 | Ống cách nhiệt Þ6 +10 |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00236 | Ống CSLH 16mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00237 | Ống đồng 6.35mmx0.81mmx15m Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00238 | Ống đồng 9.52mmx0.81mmx15m Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00239 | Ống đồng 12.7mmx0.81mmx15m Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00240 | Ống đồng 15.88mmx0.81mmx15m Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00241 | Ống đồng 19.05mmx1.02mmx15m Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00242 | Ống CSLH 6mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00243 | Ống CSLH 13mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00244 | Ống CSLH 28mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00245 | Ống CSLH 35mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00246 | Ống CSLH 42mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00247 | Khớp nối đồng tinh luyện Þ19.05 Mới 100% |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00248 | Khớp nối đồng tinh luyện 90 Þ19.05 Mới 100% |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00249 | Hợp kim đồng Harris 0 (dạng thanh và que - ứng dụng cho kết nối kim loại , đồng ) PC0-050x1/8x 18 x 25 PKG . Hàng mới 100 % |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00250 | Box gió 1200x180 L250 / d300x3 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00251 | Box gió 1300x200 L250/ d300x2 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00252 | Xà li 950x600 L100 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00253 | Ống mềm D300 cách nhiệt |  | cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00254 | Côn thu 970x230/923x200 L150 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00255 | Côn thu 925x175/923x200 L100 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00256 | Côn thu 745x235/923x200 L150 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00257 | Côn thu 710x240/923x200 L100 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00258 | Côn thu 745x235/1000x250 L150 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00259 | Box gió 710x240 L250/ D190x3 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00260 | Box gió 1000x250 L250/ D190x3 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00261 | Miệng gió nhựa ABS 1000X250 (KTC) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00262 | Miệng gió nhựa ABS 923x200 (KTC) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00263 | Băng keo bạc |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00264 | La tole 20mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00265 | SIMILY |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00266 | Côn thu 710x240/923x200 L800 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00267 | Ống 923x200 L100 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00268 | Ống mềm cách nhiệt D200 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00269 | Box gió 928x175 L200/ D190x3 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00270 | Box gió 710x140/710x220 L200/ d190x3 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00271 | Box gió 925x205 L200/ D190x3 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00272 | Ống gió mềm cách nhiệt D200 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00273 | Lưới lọc miệng gió 900x190 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00275 | Gas lạnh R32 Taisei (9.5kg/bình) |  | Bình |  | NVL | NVL | 152
HH00276 | MÁY LẠNH LG V10ENH1.ATWGEV2 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00277 | Bộ phận trao đổi nhiệt của dàn lạnh |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00278 | Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5/SRC13YXP-W5 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00279 | Unistrut đột lổ 41x41x25mmx3m xi mạ |  | thanh |  | NVL | NVL | 152
HH00280 | Thép V50x50x5mmx6m xi mạ |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00281 | Sắt V40x40x4mmx6m xi mạ |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00282 | Sắt V30x30x3mmx6m xi mạ |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00283 | Đai treo D60 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00284 | Đai treo D76 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00285 | Đai treo D90 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00286 | Kẹp Unistrut 76-DN65 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00287 | Kẹp Unistrut 42-DN32 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00288 | Silicon Solarsil S301 trắng sữa |  | chai |  | NVL | NVL | 152
HH00289 | Băng keo bạc 50mm |  | cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00290 | Keo con chó |  | lon |  | NVL | NVL | 152
HH00291 | Giẻ lau |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00292 | Cuộn băng nhôm AF1605 48mm*25m |  | cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00293 | Keo dán ống |  | hộp |  | NVL | NVL | 152
HH00294 | Tyren M12x3m |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00295 | Tyren M18x3m |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00296 | Nối ty M10 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00297 | Nối ty M8 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00298 | Tắc kê đạn M10 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00299 | Tắc kê đạn M8 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00300 | Tắc kê sắt M10x60 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00301 | Tắc kê sắt M8x60 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00302 | Tán + long đền M8 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00303 | Tán + long đền M10 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00304 | Tán + long đền M12 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00305 | Bulong M8x30 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00307 | Cẩu dàn nóng máy lạnh và khung đỡ ngày 9+10/02/2023 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00312 | THÉP CUỘN MẠ MÀU |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH00313 | THÉP HỘP MẠ KẼM (1.0) |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH00339 | Máy Lạnh AQUA AQA-KCRV10TH |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00340 | Máy điều hòa không khí Panasonic CU/CS - XPU9XKH-8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00341 | Dây điện CV 4 - 0.6/1KV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00342 | Ống gen D25 |  | Cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00343 | Băng keo |  | Cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00344 | Màng mỏng PVC |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00345 | Máy khoan bê tông Bosch |  | Máy |  | NVL | NVL | 152
HH00346 | Máy cân bằng Laser TOYAMA |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00347 | Điều hòa Midea, model: MSAFG-13CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00348 | Điều hòa Midea, model: MSAFG-18CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00349 | Điều hòa Midea, model: MSAG-24CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00350 | Điều hòa Midea, model: MFJJ-50CRN1 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00351 | Điều hòa Midea, model: MCD1-50CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00352 | Trunking tole mạ kẽm 300x150x1.2mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00353 | Trunking tole mạ kẽm 200x150x1.2mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00354 | Thanh Unistrut 41x21x2mmx3m đột lỗ tôn kẽm |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00355 | Tyren M8x3m |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00356 | Tắc kê nhựa M3 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00357 | Long đền M8 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00358 | Tán M8 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00359 | Tắc kê M8x80 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00360 | Đá cắt 100 |  | viên |  | NVL | NVL | 152
HH00361 | Đá mài 100 |  | viên |  | NVL | NVL | 152
HH00362 | Cùm Omega 42,DN32 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00363 | Cùm Omega 60,DN50 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00364 | Ống đồng 6.35mmx0.71mmx15m Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00365 | Ống cách nhiệt Þ10+19 |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00366 | Máy bơm nước ngưng điều hòa PI-30225B |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00367 | Dây gút 2T |  | Bịch |  | NVL | NVL | 152
HH00368 | Máy lạnh MITSUBISHI ELECTRIC MSY/MUY-JP25VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00369 | Ống đồng DM 6.35x0.70x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00370 | Ống đồng DM 9.52x0.80x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00371 | Ống đồng DM 12.70x0.80x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00372 | Ống đồng DM 15.88x0.80x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00373 | Ống cách nhiệt Þ10+16 |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00374 | Ống đồng DM 9.52x0.70x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00375 | Ống đồng DM 6.35x0.65x15m(đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00388 | Đinh tắc kê M8 |  | Chiếc |  | NVL | NVL | 152
HH00389 | Đinh tắc kê omega có đường kính 20mm |  | Chiếc |  | NVL | NVL | 152
HH00390 | Đinh tắc kê |  | Chiếc |  | NVL | NVL | 152
HH00391 | Súng bắn đinh tắc kê |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00392 | máy đo khoảng cách laser |  | Chiếc |  | NVL | NVL | 152
HH00393 | Máy cắt rãnh tường MAX42MM |  | Chiếc |  | NVL | NVL | 152
HH00394 | Bộ phận trao đổi nhiệt của dàn lạnh 4024683-8 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00395 | Bóng led 10W |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00396 | Gas R32 |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00397 | Gas R22 |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00398 | Giày bảo hộ Takumi |  | Đôi |  | NVL | NVL | 152
HH00399 | Dây an toàn 2 móc |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00400 | Khám sức khỏe trước khi bố trí lao động cho CBCNV của đơn vị |  | Người |  | NVL | NVL | 152
HH00401 | Heineken lon cao |  | Lon |  | NVL | NVL | 152
HH00402 | Đậu hũ Tứ Xuyên |  | Phần |  | NVL | NVL | 152
HH00403 | Sò lông lạng |  | lạng |  | NVL | NVL | 152
HH00404 | Lẩu thái |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00405 | Máy lạnh MITSUBISHI ELECTRIC MSY/MUY-JP35VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00406 | Máy lạnh CASPER SC-12FS32 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00408 | Ga R410A |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00409 | Máy lạnh CASPER SC-12FS33 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00410 | Máy ĐHKK Daikin FTKC71UVMV/RKC71UVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00411 | MÁY LẠNH CASPER LC-12FS33 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00412 | Máy điều hòa không khí Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00413 | Ống đồng DM 6.35x0.60x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00414 | Ống đồng DM 12.70x0.70x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00415 | Máy điều hòa không khí Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00416 | Máy lạnh CASPER TC-09IS35 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00417 | Vé máy bay SGN TBB SGN/7382438051037 |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00419 | TIGER LON BẠC |  | LON |  | NVL | NVL | 152
HH00420 | ỐC BƯƠU NẤU CHUỐI |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00421 | THIÊN LÝ XÀO TỎI |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00422 | NGAO 2 CÒI SIZE LỚN |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH00423 | CÁ THÁC LÁC HẤP CẢI BẸ XANH |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00424 | ĐẬU HŨ CHIÊN GIÒN |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00425 | GIÒ HEO MUỐI CHIÊN GIÒN |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00426 | TRÁI CÂY THẬP CẨM |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00427 | Máy ĐHKK biến tần treo tường MSY/MUY-JW25 VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00428 | Máy lạnh Midea MSAFG-18CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00429 | Máy lạnh MIDEA MSAFGII-10CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00430 | Máy Lạnh AQUA AQA-KCRV13TR |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00431 | MÁY LẠNH LG V13WIN |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00432 | Dàn trao đổi nhiệt dàn lạnh 4022514 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00433 | Điều hòa treo tường Dairry DR12-SKC |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00434 | Máy điều hòa không khí Panasonic CU/CS - XU12ZKH-8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00435 | Bộ phận trao đổi nhiệt dàn lạnh 4022517 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00436 | Đậu phộng |  | Gói |  | NVL | NVL | 152
HH00438 | Ống đồng DM 9.52x0.55x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00439 | 7382439473488/SGN CXR SGN |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00440 | VJAYSBZ2Q/SGN VCL |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00441 | VJAG2WFM2/VCL SGN |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00442 | Ống đồng 9.52mm x 0.70mm |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00443 | Ống đồng 15.88mm x 0.80mm |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00444 | Máy ĐHKK Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00445 | Dàn lạnh ĐHKK biến tần treo tường MSY-JW35VF |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00446 | Dàn nóng ĐHKK biến tần treo tường MUY-JW35VF |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00447 | Máy lạnh Toshiba model RAS- H13Z1KCVG-V/RAS-H13Z1ACVG-V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00448 | Máy lạnh Toshiba model RAS-H18C4KCVG-V/H18C4ACVG-V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00449 | Máy ĐHKK biến tần treo tường MSY/MUY-JW35VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00450 | Gas lạnh R404A Taisei (10.9kg/bình) |  | bình |  | NVL | NVL | 152
HH00451 | Ống đồng Taisei PC 15.88x0.71x15.00 |  | cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00452 | Ống đồng DM 19.05x0.80x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00462 | Ống đồng tinh luyện 06.35mmx0.70mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00463 | Ống đồng tinh luyện 12.70mmx0.70mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00464 | Máy lạnh CASPER SC-09FS33 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00465 | Máy lạnh MIDEA MSAFC-10CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00468 | Máy nén lạnh Danfoss MT64-4VM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00469 | Lốc lạnh AW4532GK-SA |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00470 | Máy nén lạnh JT95GABY1L-1 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00471 | Thiết bị làm ngưng tụ CKCFF-36.0/130 380V |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00472 | Máy nén khí 503DH-80D (50800BTU) 3PH HITACHI |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00473 | Thiết bị làm bay hơi ZLM-7.5/40 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00476 | Máy Lạnh Midea MSAGII-18CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00477 | Máy ĐHKK biến tần treo tường MSY/MUY-JW25VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00478 | Dàn lạnh máy ĐHKK Daikin FCFC100DVM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00479 | Dàn nóng máy ĐHKK Daikin RZFC100DY1 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00480 | Máy ĐHKK Daikin FTKF60XVMV/RKF60X1VMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00498 | Tyren M8x2m |  | Cây |  | NVL | NVL | 152
HH00499 | Tắc kê nhựa M8 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00500 | Cùm ubolt 42,M10 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00501 | Cùm ubolt 49,M10 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00502 | Cùm ubolt 90,M10 |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00503 | Tắc kê sắt M10x80 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00504 | Vít dù đuôi cá 2p |  | bịch |  | NVL | NVL | 152
HH00505 | Silicon |  | chai |  | NVL | NVL | 152
HH00506 | Keo dán ống nước Bình Minh ( hộp lớn)(1 hôp=1kg) |  | hộp |  | NVL | NVL | 152
HH00507 | Bao tay |  | đôi |  | NVL | NVL | 152
HH00508 | Cáp tín hiệu 4015187 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00509 | Máng nước 4010814 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00510 | Giảm 1200x345/600x400 L400 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00511 | Giảm d300/d250 L100 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00512 | Lưới 1200x340 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00513 | Lưới 1300x240 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00514 | gót d300 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00515 | Nắp bít mù 600x400 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00516 | Giảm 1320x245/350x300 L400 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00517 | La tole 20mm |  | m |  | NVL | NVL | 152
HH00518 | Nắp bít d255 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00519 | Miệng gió + lưới 800x600 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00520 | Vận chuyển |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00521 | Máy Lạnh Midea MSAGII-13CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00522 | Ống CSLH 13mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00523 | Ống đồng cây 28.58mmx1.22mmx2.9m |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00524 | Nẹp 40x60 |  | Cây |  | NVL | NVL | 152
HH00525 | Cáp điện CVV 4x25-0.6/1kV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00526 | Cáp điện CVV 3x2.5 -300/500V |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00527 | Đầu cos 25 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00528 | Đầu cos 6 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00529 | Khớp nối đồng tinh luyện Þ28.58 Mới 100% |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00530 | Khớp nối đồng tinh luyện 90 Þ28.58 Mới 100% |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00531 | Ống CSLH 28mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00532 | Thanh Unistrut 41x21 x3m đục lỗ |  | cấy |  | NVL | NVL | 152
HH00533 | Ty ren M10x3000 mạ kẽm |  | cấy |  | NVL | NVL | 152
HH00534 | Ty ren M8x3000 mạ kẽm |  | cấy |  | NVL | NVL | 152
HH00535 | Kẹp xà gồ M8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00536 | Long đền M8 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00537 | Đai ốc đường kính 8mm(Tán M8) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00538 | Đá cắt 107.1,2.16 xanh |  | viên |  | NVL | NVL | 152
HH00539 | Đá mài, kích cỡ (200mm x 50mm x 25mm). Hiệu Super Tiger |  | viên |  | NVL | NVL | 152
HH00540 | Dây rút 3.5T |  | bịch |  | NVL | NVL | 152
HH00541 | Dây rút 4T |  | bịch |  | NVL | NVL | 152
HH00542 | Đá cắt T41-105*1.2*16 WA46 RBF Inox xanh |  | viên |  | NVL | NVL | 152
HH00543 | Cùm treo DN100 ( D114) |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00544 | Trunking tole mạ kẽm 300x200x1.2mm,Không nắp, bao gồm nối bulong |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00545 | Nắp trunking tole mạ kẽm 300x200x1.2mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00546 | Trunking tole mạ kẽm 200x200x1.2mm,Không nắp, bao gồm nối bulong |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00547 | Giảm Trunking tole mạ kẽm giảm 300x200 -> 150 x150 1.2mm, có nắp |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00548 | Trunking tole mạ kẽm 150x150x1.2mm, Không nắp, bao gồm nối bulong |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00549 | Môi chất làm lạnh HCFC-22 (Gas lạnh R22) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00550 | Điều hòa Midea, model: MFJJ2-50CRN1 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00552 | Máy Lạnh Midea MSAGII-13CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00553 | Ống 27 x 1.6 PVC BM |  | mét |  | NVL | NVL | 152
HH00554 | Ống 34 x 1.9 PVC BM |  | mét |  | NVL | NVL | 152
HH00555 | Ống 42 x 1.9 PVC BM |  | mét |  | NVL | NVL | 152
HH00556 | Ống 60 x 1.8 PVC BM |  | mét |  | NVL | NVL | 152
HH00557 | Ống 114 x 2.8 PVC QT |  | mét |  | NVL | NVL | 152
HH00558 | Ống 60 x 2.6 PVC QT |  | mét |  | NVL | NVL | 152
HH00559 | Ống 76 x 2.4 PVC QT |  | mét |  | NVL | NVL | 152
HH00560 | Ống 90 x 2.4 PVC QT |  | mét |  | NVL | NVL | 152
HH00561 | Lơi (co 45) 27 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00562 | Lơi (co 45) 34 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00563 | Lơi (co 45) 42 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00564 | Lơi (co 45) 60 mỏng PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00565 | Nối 27 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00566 | Nối 34 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00567 | Nối rút 34/27 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00568 | Nối 42 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00569 | Nối rút 42/27 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00570 | Nối rút 42/34 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00571 | Nối rút 60/27 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00572 | Nối rút 60/42 mỏng PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00573 | Nối 60 mỏng PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00574 | Chữ T 34 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00575 | Chữ T 42 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00576 | Chữ T 60 mỏng PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00577 | Chữ Y 34 dày PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00578 | Chữ Y 42 mỏng PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00579 | Chữ Y 60 mỏng PVC BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00580 | Keo dán 500gr PVC BM |  | Lon |  | NVL | NVL | 152
HH00582 | Tấm làm mát KT: 700x770x100mm |  | Tấm |  | NVL | NVL | 152
HH00583 | Tấm làm mát KT: 770x660x90mm |  | Tấm |  | NVL | NVL | 152
HH00584 | Ống đồng 6.35 mm x 0.81 mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00585 | Ống đồng 9,52mmx0.81mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00586 | Ống đồng 12.7mm x 0.81mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00587 | Ống đồng 15.88 mmx0.81mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00588 | Ống đồng 19.05mmx 1.02mm .Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00589 | Ống đồng cây 22.22mmx1.22mmx2.9m |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00590 | Ống đồng cây 25.4 mm x 1.22mm x 2.9m |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00591 | Ống đồng cây 31.75mmx1.22mmx2.9m |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00592 | Ống đồng cây 34.93mmx1.42mmx2.9m |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00593 | Ống đồng cây 38.10mmx1.22mmx2.9m |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00594 | Ống đồng cây 41.28mmx1.42mmx2.9m |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00595 | Ống CSLH 16mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00596 | Ống CSLH 19mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00597 | Ống CSLH 22mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00598 | Ống CSLH 25mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00599 | Ống CSLH 32mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00600 | Ống CSLH 35mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00601 | Ống CSLH 38mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00602 | Ống CSLH 42mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00603 | Ống CSLH 60mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00604 | Khớp nối đồng tinh luyện 90 Þ34.93 Mới 100% |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00605 | Khớp nối đồng tinh luyện Þ34.93 Mới 100% |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00606 | Máy lạnh Toshiba model RAS-H13Z1KCVG-V/RAS-H13Z1ACVG-V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00607 | Ống đồng DM 9.52x0.60x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00608 | Ống đồng tinh luyện 09.52mmx0.60mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00609 | Gas R134A |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00610 | Ty ren M8x3000 mạ kẽm |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00611 | Ty ren M10x3000 mạ kẽm |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00612 | Nở đóng M10 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00613 | Nở đóng M8 |  | con |  | NVL | NVL | 152
HH00614 | Đai ốc đường kính 10mm(Tán M10) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00615 | Vòng đệm bằng thép hợp kim,ĐK ngoài 21mm,ĐK trong 10mm,độ dày 1mm(Long đền M10) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00616 | Thép V40x3mmx3m mạ kẽm |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00617 | Silicol Apolo A500 |  | chai |  | NVL | NVL | 152
HH00618 | Cùm bí DN50 ( D60) |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00619 | Cùm bí DN65 (D76) |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00620 | Cùm bí DN80( D90) |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00621 | Cùm bí DN100 ( D114) |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00622 | Đai quả bí 140 xi kẽm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00623 | ỐNG ĐỒNG 10/6 |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00624 | GIÁ TREO MÁY LẠNH NK (1HP - 1.5HP) |  | Cặp |  | NVL | NVL | 152
HH00625 | Dây điện nguồn CV 2.0 |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00626 | ỐNG THOÁT NƯỚC MÁY LẠNH |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00627 | Công lắp máy lạnh 2 Khối(1-1.5HP) |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00628 | TẮC KE NHỰA |  | Túi |  | NVL | NVL | 152
HH00629 | MÓC ỐNG NƯỚC |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00630 | MÓC ỐNG ĐỒNG |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00631 | BĂNG KEO ĐIỆN TRẮNG 6M - NANO (TP) |  | Cuốn |  | NVL | NVL | 152
HH00632 | SIMILI (TP) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00633 | Dây điện theo ống đồng CV 2.0 |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00634 | MÁY LẠNH REETECH MODEL RTV9-TC-BI/RCV9-TC-BI |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00635 | TẶNG VẬT TƯ LÊN ĐẾN 1.200.000Đ |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00636 | 130_ĐƯỢC MUA BILL 2 GIA DUNG |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00637 | Môi chất làm lạnh HFC-134A( Gas lạnh R134A) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00638 | Máy nén khí ML-ADW57 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00639 | Motor quạt giải nhiệt của tủ đông lạnh FM12038A2HST - 220V |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00640 | Dây điện VCmt 3x0.75-300/500V |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00641 | Cáp điện DVV/Sc 2x1.5 -0.6/1kV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00642 | Ống đồng 6.35*0.7 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00643 | Ống đồng 9.52*0.7 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00644 | Ống đồng 9.52*0.8 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00645 | Ống đồng 15.88*0.7 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00646 | Ống gió thẳng 600 x 315 L 1120 mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00647 | Ống gió thẳng 600 x 315 L 1120 mm ( bít đầu) |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00648 | Ống gió thẳng 800 x 315 L 920 mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00649 | Ống gió thẳng 800 x 315 L 1120 mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00650 | Ống gió thẳng 1000 x 315 L 1120 mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00651 | Giảm Bằng cạnh 800 x 315/ 600x315 L 520 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00652 | Giảm Bằng cạnh 1000 x 315/ 800x315 L 615 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00653 | Y Chia đều 1000 x 315 / 2 x 1000 x 315 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00654 | Co 90 800 x 315 R 500 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00655 | Co 90 1000 x 315 R 500 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00656 | Gót dài 850 x 270/ 770 x 270 L 100 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00657 | Gót dài 1200 x 570/ 1000 x 570 L 200 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00658 | Hộp box gộp 2370 x 570 L 200 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00659 | Ống gió thẳng 470 x 220 mm L 750 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00661 | Chụp áp tường góc SW-65 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00662 | Nối SJ-65 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00663 | Ống SD-65 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00664 | Điều hòa Midea, model: MSAFGII-10CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00665 | Điều hòa Midea, model: MSAFII-13CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00667 | Máy lạnh Midea MSAFG-13CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00668 | Áp kế chất lỏng dạng nghiêng |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00669 | Chi phí lắp đặt |  | Gói |  | NVL | NVL | 152
HH00670 | Bộ điều khiển DDC ECO-C46 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00671 | Máy nén khí 503DH-80D (50800 BTU) 3PH HITACHI |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00672 | Tiger nâu chai |  | Chai |  | NVL | NVL | 152
HH00673 | phòng nghĩ ( 18/7/2023 - 19/7/2023 ) |  | đêm |  | NVL | NVL | 152
HH00674 | Ống đồng Taisei PC 06.35x0.61x15.00 |  | Cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00675 | Ống đồng Taisei PC 06.35x0.71x15.00 |  | Cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00676 | Ống đồng Taisei PC 09.52x0.71x15.00 |  | Cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00677 | Gas R410A (Ecoron R410A-11.3KG). Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00680 | Máy điều hòa treo tường Casper GC-18IS33 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00681 | Máy Lạnh Midea MSAFG-18CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00682 | Máy lạnh MIDEA MSAFIII-10CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00683 | TÔN LẠNH |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH00684 | THÉP ỐNG MẠ KẼM 1.2 |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH00687 | MCB 3p 25A |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00688 | Ống đồng 9.52mmx0.61mmx15m Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00689 | Máy ĐHKK Daikin FTKB60XVMV/RKB60X1VMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00690 | Giảm Bằng cạnh 1000 x 315/ 800x315 L 615 mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00691 | Giảm Bằng cạnh 800 x 315/ 600x315 L 520 mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00692 | Gót dày 850 x 270/ 770 x 270 L 100 mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00693 | Hộp (box) gộp 2370 x 570 L 200 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00694 | Ống đồng tinh luyện cỡ 15.88*0.6 mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00695 | Ống đồng tinh luyện cỡ 9.52mm x 0.61mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00696 | Đồng hồ áp suất P252 63A 0-6Bar 1/4''NPT |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00697 | Đồng hồ áp suất P252 63A -1-0Bar 1/4''NPT |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00698 | Van bi inox 1/2 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00699 | Bộ lập trình Logo 230RCE |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00700 | Máy điều hòa treo tường Casper HC-24IA32 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00701 | Máy Lạnh Midea MSAGII-10CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00702 | Dây điện CV 2 - 600V |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00703 | Dây điện CV 1.5 - 0.6/1KV |  | Cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00704 | Lốc lạnh AW2495ZR-P |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00705 | Máy nén Danfoss SC15G |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00706 | Máy nén Danfoss SC18G |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00707 | Máy nén Invotech YH150A1-100 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00708 | Dàn lạnh máy ĐHKK FTKB60XVMV |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00709 | Dàn nóng máy ĐHKK RKB60X1VMV |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00710 | Máy nén JT90GABY1L công suất 3HP |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00711 | Máy nén lạnh WJ2455ZK-P |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00712 | ỐNG ĐỒNG 12/6 |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00713 | GIÁ TREO MÁY LẠNH NK (2.5HP) |  | Cặp |  | NVL | NVL | 152
HH00714 | Công lắp máy lạnh 2 Khối(2-2.5HP) |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00715 | MÁY ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG GREE GWC18FD-K6D9A1W |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00717 | 230 MUA LPK GIẢM 15% THEO LIST CHO HSSV |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00718 | Cước chuyển phát tháng 08/2023 |  | Tháng |  | NVL | NVL | 152
HH00719 | Block Daikin JT160BCBY1L |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00720 | Máy nén lạnh AE2416ZK-SR |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00721 | Máy nén JT95GABY1L |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00722 | Ống đồng tinh luyện cỡ 15.88mmx0.70x2900mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00723 | Máng cáp + nắp 400Wx150Hx2500Lx1.5T |  | m |  | NVL | NVL | 152
HH00724 | Máng cáp + nắp 200Wx150Hx2500Lx1.5T |  | m |  | NVL | NVL | 152
HH00725 | Co L máng + nắp 400Wx150Hx1.5T |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00726 | Nối máng 150Hx1.5T |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00727 | Ống gió gia công bằng tole tráng kẽm 0.75mm 1100x300 L700 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00728 | V tole tráng kẽm 0.75mm 100x100 x1200 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00729 | Ống gió gia công bằng tole tráng kẽm 0.75mm 1050x150x200 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00730 | Miệng gió 1050x230 1 lớp lá |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00731 | Ống CSLH 10mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00732 | Ống CSLH 6mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00733 | Dàn tản nhiệt 1070*100*130 |  | Dàn |  | NVL | NVL | 152
HH00734 | Bảng mạch biến tần quạt, code: 17122300002432 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00735 | Bảng mạch biến tần máy nén, code 17127000004059 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00736 | Máy nén biến tần E655DHD-65D2YG, code: 11102020000011 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00737 | MÁY GIẶT TOSHIBA AW-H1100GV (SM) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00739 | Giò heo muối chiên |  | Phần |  | NVL | NVL | 152
HH00740 | Cá lăng |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00741 | Bò xào hành tây |  | Phần |  | NVL | NVL | 152
HH00742 | Sò huyết cồ |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00743 | Máy điều hòa treo tường Casper SC-24FS33 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00744 | Máy lạnh Midea MSFR-10CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00745 | Ống gió thẳng 600 x 250 mm L 600 mm ( bít đầu) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00746 | Ống gió thẳng 1000 x 570 mm L 750 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00747 | Vuông tròn 1000 x 315 / D 600 L 450 mm( bằng đáy ) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00748 | Vuông tròn 1000 x 570 / D 600 L 450 mm( bằng đáy ) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00749 | Vuông tròn 470 x 220 / D 300 L 250 mm( đều tâm ) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00750 | Vuông tròn 600 x 250 / D 300 L 250 mm( đều tâm) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00751 | Mặt bít quạt D 300 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00752 | Mặt bít quạt D 600 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00753 | Gót dài KT 560 x 560 L 300 mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00754 | Gót 800x300 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00755 | Máy Lạnh Midea MSAFB-24HRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00756 | Miệng gió 2 lớp + OBD KTC 800x300 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00757 | Miệng gió 2 lớp KTM 600x600 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00758 | Miệng gió louvear + LCCT KTM 500x250 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00759 | Miệng gió louvear + LCCT KTM 2400x600 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00760 | MÁY ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG CASPER GC-09IS35 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00770 | Cáp điện DVV/Sc/FR 2x1.5 -0.6/1kV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00771 | Đèn Panel âm trần 48W SPL-48SS-6060-V/TT/T |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00772 | Mặt 3 Wide (WEV68030SW) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00773 | C.tắc 1chiều Wide (WEV5001SW) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00774 | Quạt hút âm trần 20HP |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00775 | Đèn sạc khẩn cấp PEMD21SW |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00776 | Đèn Exit 2mặt 3W PEXF23SC-G2 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00777 | Vé máy bay SGN VCL SGN/7382449592575 |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00778 | nước ngọt |  | lon |  | NVL | NVL | 152
HH00787 | Ống đồng tinh luyện 06.35mm x 0.70mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00788 | Ống đồng tinh luyện 09.52mm x 0.70mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00789 | Máy lạnh Midea MSAFB-13CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00790 | Điều Hòa Midea, model: MCD1-50HRDN1 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00791 | Gas R404A |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00792 | Máy ĐHKK Daikin FTKB35XVMV/RKB35XVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00795 | Máy Lạnh Sharp AH-X13ZEW |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00802 | Quạt công tác để gắn vào máy hút ẩm, Model: SC-250 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00803 | Camera HT Việt map G40 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00804 | Máy điều hòa treo tường Casper GC-12IS35 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00805 | Máy ĐHKK Daikin FTKB25XVMV/RKB25XVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00806 | HÀU NƯỚNG FOMAI |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00807 | SOUP CUA |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00808 | Máy lạnh Midea MSAGII-10CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00809 | Box gió 400x380 L300/ d300 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00810 | Gót tròn d300 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00811 | Co tròn d300 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00812 | Ống rẽ nhánh D300 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00813 | Ống rẽ nhánh D250 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00814 | Ống gió mềm D250 cách nhiệt |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00815 | Ống gió mềm D300 cách nhiệt |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00816 | Khung nhôm Kon-6060 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00842 | Gas R410A (Ecoron R410A-2.8KG). Mới 100% |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00843 | Gas lạnh R22 Taisei ( 3Kg/bình) |  | bình |  | NVL | NVL | 152
HH00844 | GAS LẠNH ENTALPIA R32 (9.5kg/chai) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00845 | Ống đồng DM 9.52x0.65x15m (đồng tinh luyện) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00846 | Ống đồng cây 22.22mmx1.02mmx2.9m |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00847 | Ống đồng cây 28.58mmx1.02mmx2.9m |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH00848 | Cuộn băng dính cách nhiệt 03mmTKx25mmx9.14m |  | Cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00849 | ÔNG 21(1.3) BM PN12 |  | m |  | NVL | NVL | 152
HH00850 | ÔNG 27(1.6) BM PN12 |  | m |  | NVL | NVL | 152
HH00851 | ÔNG 34(1.9)BM PN12 |  | m |  | NVL | NVL | 152
HH00852 | ÔNG 42(1.9)BM PN 9 |  | m |  | NVL | NVL | 152
HH00853 | ÔNG 60(1.8)BM PN6 |  | m |  | NVL | NVL | 152
HH00854 | Y 34 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00855 | Y 27 ĐN |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00856 | GiẢM 42/34 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00857 | GiẢM 34/21 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00858 | GiẢM 34/27 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00859 | GiẢM 27/21 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00860 | CO 21 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00861 | CO 27 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00862 | LƠI 21 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00863 | LƠI 27 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00864 | LƠI 34 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00865 | LƠI 42 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00866 | NÔI RT 27 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00867 | NÔI RT 34 BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00868 | BIT RN 27 D BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00869 | BIT RN 34 D BM |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00870 | KEO 1KG BM |  | Lon |  | NVL | NVL | 152
HH00871 | MÁY ĐIỀU HOÀ TREO TƯỜNG CASPER GC-24IS32 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00872 | Máy lạnh CASPER GC-18IS33 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00873 | Máy Lạnh Midea MSAFII-13CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00874 | BÒ NƯỚNG SATE |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00875 | VỊT TRỜI NƯỚNG |  | CON |  | NVL | NVL | 152
HH00876 | RAU LUỘC KHO QUẸT |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00877 | TRỨNG LUỘC |  | PHẦN |  | NVL | NVL | 152
HH00878 | TÔM TÍCH |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH00879 | ĐẬU |  | BỊCH |  | NVL | NVL | 152
HH00880 | MÁY LẠNH CASPER MC-12IS33 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00881 | Dây điện CV 8 - 600V |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00882 | Dây điện CV 6 - 0.6/1kV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00907 | Máy nén Danfoss SC15CLX2 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00908 | Máy nén Danfoss SC18CLX2 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00909 | Máy nén JT125GABY1L |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00910 | Ống cao su lưu hóa 28mmidx10mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00911 | Ống cao su lưu hóa 19mmidx13mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00912 | Ống cao su lưu hóa 10mmidx19mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00913 | Ống cao su lưu hóa 13mmidx19mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00914 | Ống cao su lưu hóa 16mmidx19mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00915 | Ống cao su lưu hóa 19mmidx19mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00916 | Ống cao su lưu hóa 28mmidx19mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00917 | Ống cao su lưu hóa 42mmidx19mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH00918 | Môi chất làm lạnh 410A( Gas lạnh R410A) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH00919 | Máy giặt Toshiba AW-DUK1300KV(SG) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00920 | Dây điện VCmd 2x0.5 - 0.6/1kV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00921 | Dây điện VCmd 2x1.5 - 0.6/1kV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00922 | THÉP HỘP MẠ KẼM 1.2 |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH00928 | Dây điện VCmd 2x0.75 - 0.6/1kV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00929 | Dây điện VCmd 2x1 - 0.6/1kV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00930 | Máng cáp có nắp 400x200x1.0mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00931 | Máng cáp có nắp 300x150x1.0mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00932 | Máng cáp có nắp 200x200x1.0mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00933 | Máng cáp có nắp 100x100x1.0mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00934 | Pát nối H200x1.0mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00935 | Pát nối H150x1.0mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00936 | Pát nối H100x1.0mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00937 | Bu lông dù 8ly 1.5phân + tán + long đền |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00938 | Máng cáp không nắp 150x150x1.0mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00939 | Vé máy bay SGN VCL/7382407301980 |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00940 | Các khoản thu hộ nhà chức trách |  | Vé |  | NVL | NVL | 152
HH00941 | Box gió đầu cấp FCU ( 2.2~3.6kW) |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00942 | Box gió đầu hồi FCU ( 2.2~3.6kW) |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00943 | Box gió đầu cấp FCU ( 4.5~5.6kW) |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00944 | Box gió đầu hồi FCU ( 4.5~5.6kW) |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00945 | Giảm đầu cấp FCU ( 4.5~5.6kW) |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00946 | Ống gió thẳng, 300x200 nẹp C |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH00947 | Ống gió thẳng 300x200 bít 1 đầu, Nẹp C |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH00948 | Gót vuông cổ tròn Ø245 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00949 | Vuông tròn, đầu 400x300, cổ Ø245 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00950 | Box miệng gió vuông 310x310xH200, Đỉnh box mở lổ gắn 1 cổ tròn Ø195 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00951 | Box miệng gió vuông 310x310xH200, Đỉnh box mở lổ gắn 1 cổ tròn Ø245 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00952 | Box miệng gió vuông 400x400xH200, Đỉnh box mở lổ gắn 1 cổ tròn Ø195 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00953 | Box miệng gió vuông 400x400xH200, Đỉnh box mở lổ gắn 1 cổ tròn Ø245 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH00954 | Líp kẹp nẹp C, L1200 |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH00955 | Đế âm đôi S2157/D |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00956 | Đế âm đơn S2157 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00957 | Cáp điện CVV 4x2.5 - 300/500V |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00958 | Cáp điện DVV/Sc 3x0.75 -0.6/1kV |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH00959 | Ống 20 Nano FPC20 |  | Cây |  | NVL | NVL | 152
HH00960 | Ruột gà 20 |  | Cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH00961 | Ngả 2 đường 20 nano NPA66201 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00962 | Ngả 2 đường 20 nano NPA69201 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00963 | Kẹp đỡ ống 20 Nano NPA1620 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00964 | Nối trơn 20 Nano NPA0120 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00965 | Nắp đậy hộp nối tròn NPA2620 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00966 | GIÁ TREO LCD CAO CẤP LỚN |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00967 | 230 TẤT CẢ CÁC SP GIẢM BILL 2 LPK 5% ĐẾN 10% |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00968 | TI VI QLED SAMSUNG QA55Q70CAKXXV_IMEI: 0NN93NDWC00491 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH00969 | TIVI SAMSUNG GIẢM 500K KHI THANH TOÁN QUA THẺ |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00970 | 110_ĐƯỢC MUA BILL 2 GIÁ GIẢM SP AV |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00971 | 210. ĐƯỢC MUA SERIES S24 GIẢM 2TR |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00972 | 110 - CT THU CŨ ĐỔI MỚI TIVI SAMSUNG GIẢM 10% |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH00973 | 120 - ĐƯỢC MUA BILL2 GIẢM 4% TIVI HOẶC TỦ LẠNH HOẶC MÁY GIẶT SAMSUNG (DANH MỤC) - DƯỚI 7 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MUA SẢN PHẨM THỨ 1 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01016 | Máy ĐHKK LG ZTNQ48LMLA0/ZUAD3+PT- MCGW0 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01017 | Máy điều hòa không khí Panasonic CU/CS - XU9ZKH-8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01018 | Máy lạnh CASPER TC-09IS36 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01019 | Ống đồng tinh luyện 12.70mmx0.80mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01020 | Ống đồng tinh luyện 15.88mmx0.80mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01021 | ỐNG GEN 22G*2M |  | Cây |  | NVL | NVL | 152
HH01022 | ỐNG GEN 28G*2M |  | Cây |  | NVL | NVL | 152
HH01023 | Ống cao su lưu hóa 10mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01024 | Ống cao su lưu hóa 13mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01025 | Ống cao su lưu hóa 16mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01026 | Ống cao su lưu hóa 28mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01027 | Dây điện CV 3.5 - 600V |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH01028 | Ống 1210x340 L100 (tai 30mm) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01029 | Ống 1250x380 L100 (tai 30mm) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01030 | Giảm 400x300/ 300x300 L200 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01031 | Gót 300 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01032 | Ống 297 x 197L600 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01033 | La toel 30mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH01034 | Ống đồng 9.52x0.70x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01035 | Ống đồng 15.88x0.80x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01036 | Ống đồng 15.88x1.02x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01037 | Ống đồng tinh luyện 19.05mmx0.80mm Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01038 | Tủ điện 200x300x160 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01039 | MCB 3P 40A A9K24340 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01040 | MCB 1p 40A A9K24140 6kA |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01041 | Ray CB ĐL |  | Cây |  | NVL | NVL | 152
HH01042 | Lọc thô SARANET, KT: 340x340x8mm |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01043 | ỐNG BÌNH MINH 21*1.3MM*4M |  | CÂY |  | NVL | NVL | 152
HH01044 | ỐNG BÌNH MINH 27*1.6MM*4M |  | CÂY |  | NVL | NVL | 152
HH01045 | ỐNG BÌNH MINH 34*1.9MM*4M |  | CÂY |  | NVL | NVL | 152
HH01046 | ỐNG BÌNH MINH 42*2.2MM*4M |  | CÂY |  | NVL | NVL | 152
HH01047 | PHỤ KIỆN ỐNG PVC BÌNH MINH |  | BỘ |  | NVL | NVL | 152
HH01048 | Ống đồng 6.35x0.70x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01049 | Ống đồng 12.70x0.70x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01050 | Phí thuê xe nâng người từ ngày 07/03/2024 đến 09/03/2024 |  | Ngày |  | NVL | NVL | 152
HH01051 | Phí vận chuyển |  | Lượt |  | NVL | NVL | 152
HH01052 | THÉP HỘP MẠ KẼM 1.0 |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH01053 | THÉP ỐNG MẠ KẼM 1.0 |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH01054 | THÉP ỐNG MẠ KẼM 1.1 |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH01055 | Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YYP-W5/SRC10YYP-W5 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01057 | Ty ren M8x3m |  | cây |  | NVL | NVL | 152
HH01058 | Đai ốc bằng thép hợp kim cấp bền 5.6, đường kính trong 10mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01059 | Tắc kê bằng thép hợp kim , đường kính 10mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01060 | Bulong bằng thép hợp kim cấp bền 5.6, đường kính ngoài 10mm, CD20 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01061 | Sơn xịt dùng xịt trên cổng sắt, 400gr, Monke Aerosol Paiint |  | chai |  | NVL | NVL | 152
HH01062 | Vòng miệng (14-19) mm bằng sắt dùng để mở ốc vít. Hiệu YETIR |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01063 | Ống mềm có bảo ôn 200 |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01064 | Ống mềm có bảo ôn 250 |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01065 | Hộp thoát nước tự động dùng cho máy lạnh WATER GENIUS-N |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01066 | Ống cao su lưu hóa 6mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01067 | Ống cao su lưu hóa 22mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01068 | Ống cao su lưu hóa 35mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01069 | Ống cao su lưu hóa 42mmIDx13mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01070 | Miệng gió khuếch tán 4 hướng, FS 450x450 /Ns 300x300 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01071 | Miệng gió Grille 1 lớp, loại lấy lõi, FS 450x450/Ns 390x390 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01072 | ĐẬU PHỘNG |  | bịch |  | NVL | NVL | 152
HH01073 | Heo Rừng Nướng Muối Ớt |  | Phần |  | NVL | NVL | 152
HH01074 | Cánh Gà Chiên Nước Mắm |  | Phần |  | NVL | NVL | 152
HH01075 | Dê tươi hấp tía tô |  | Phần |  | NVL | NVL | 152
HH01076 | Rau càng Cua Bò Trứng |  | Phần |  | NVL | NVL | 152
HH01077 | Cá Chình Tươi Sống |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01078 | Đậu hủ trứng chiên giòn |  | Phần |  | NVL | NVL | 152
HH01079 | Rau Thập Cẩm Luộc kho quẹt |  | Phần |  | NVL | NVL | 152
HH01080 | Kim Chi Thêm |  | Phần |  | NVL | NVL | 152
HH01105 | Ống đồng 12.70x0.80x15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01106 | Máy Lạnh Midea MSAGA-18CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01107 | Điều Hòa LG ZTNQ12GULA0 + ZUAA1+ PT-UAHW0 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01108 | Máy Lạnh Reetech RT/RC-9BK-BT |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01109 | Máy lạnh CASPER TC-12IS36 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01110 | Gas lạnh Ecoron R22 - 22.7kg/bình |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01111 | Đồng ống |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01112 | Máy lạnh MIDEA MSAGA-13CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01122 | Máy lạnh Toshiba model RAS-H18S4KCV2G-V/RAS-H18S4ACV2G-V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01123 | Máy lạnh PANASONIC CU/CS-XU9ZKH-8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01144 | Dây điện CV2.5mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH01145 | Băng keo nhôm lá mỏng 2205-30 |  | Cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH01146 | Máy lạnh Toshiba model RAS-H10S4KCV2G-V/RAS-H10S4ACV2G-V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01147 | Máy ĐHKK DAIKIN FTKF25XVMV/RKF25XVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01148 | Máy Lạnh Midea MSAF6-10CDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01149 | Máy ĐHKK DAIKIN FTKB25YVMV/RKB25YVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01150 | Máy lạnh Midea MSAGA-10CRDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01151 | Máy ĐHKK DAIKIN FTF50XV1V/RF50XV1V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01173 | Máy lạnh comfee model CFS-18VDGF-V/CFS-18VDGC-V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01174 | Ống gió mềm có cách nhiệt D250 |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01175 | Máy Lạnh Midea MAG-10CDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01176 | Tủ lạnh LG GR-B256BL.AHBPEVN |  | Chiếc |  | NVL | NVL | 152
HH01177 | Tivi UHD Samsung UA43AU7002KXXV |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01178 | Máy Sấy ELECTROLUX EDV854N3SB |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01179 | Máy giặt sấy Electrolux EWW1142Q7WB |  | Chiếc |  | NVL | NVL | 152
HH01180 | Máy sấy bơm nhiệt Toshiba TD-BK110GHV(MK) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01181 | Máy điều hòa không khí Panasonic CU/CS-RU12AKH-8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01182 | Que hàn sắt Kim Tín KT421 D2.5 20Kg/thùng |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01183 | Vít tole sắt 60 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01184 | Xích thép mạ 6.0mm |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01185 | Dầu nhớt lạnh Emkarate RL 68H |  | Lít |  | NVL | NVL | 152
HH01186 | ỐNG GEN 35G*2M |  | Cây |  | NVL | NVL | 152
HH01187 | ỐNG GEN 42G*2M |  | Cây |  | NVL | NVL | 152
HH01188 | Ống đồng 9.52mmx0.71mmx15m Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01189 | Bộ phận trao đổi nhiệt dàn lạnh 4009782 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01190 | Dầu máy nén lạnh HBR-B28 (18,9 lít/ thùng) |  | Thùng |  | NVL | NVL | 152
HH01191 | Thiết bị lọc dầu 31001-1143CC |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01208 | Quạt treo 2 dây 5 cánh (TC16) Senko |  | Cây |  | NVL | NVL | 152
HH01209 | Máng cáp không nắp 300x100x1.0mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH01210 | Máng cáp không nắp 200x100x1.0mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH01211 | Máng cáp không nắp 100x100x1.0mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH01212 | Máy lạnh Airwell AW-13ID-1/AW-13OD-1 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01213 | Điều Hòa Nagakawa NS-C12R2T30 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01215 | Công sơn cản trước |  | CÁI |  | NVL | NVL | 152
HH01216 | Công sơn ốp bạc cản trước |  | CÁI |  | NVL | NVL | 152
HH01217 | Công sơn cửa trước trái |  | CÁI |  | NVL | NVL | 152
HH01218 | Công sơn cửa sau trái |  | CÁI |  | NVL | NVL | 152
HH01219 | Công sơn vè sau trái |  | CÁI |  | NVL | NVL | 152
HH01220 | Công sơn cản sau phải |  | CÁI |  | NVL | NVL | 152
HH01221 | Công sơn ốp bạc cản sau |  | CÁI |  | NVL | NVL | 152
HH01222 | Công sơn vè trước phải |  | CÁI |  | NVL | NVL | 152
HH01223 | Công tháo lắp |  | CÁI |  | NVL | NVL | 152
HH01243 | Cách nhiệt M-Flex dạng tấm dày 32mmx1.22mx6m |  | m2 |  | NVL | NVL | 152
HH01244 | Ống Cao su lưu hóa cách nhiệt 35mm ID x 32mm TK x 183cm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01245 | Ống Cao su lưu hóa cách nhiệt 48mm ID x 32mm TK x 183cm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01246 | Keo V-SR1031 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01247 | Ắc quy N85 ĐN |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01248 | Máy Lạnh REETECH RT18-TB-BT/RC18-TB-BT |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01249 | Máy Lạnh REETECH RT9-TB-BT/RC9-TB-BT |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01250 | Máy Lạnh REETECH RT12-TB-BT/RC12-TB-BT |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01252 | Lọc nhớt |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01253 | Lọc dầu |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01254 | Công tháo lắp vệ sinh bầu DPF |  | GIỜ |  | NVL | NVL | 152
HH01255 | Nhớt động cơ 5W30 can 4 lít |  | lít |  | NVL | NVL | 152
HH01256 | Chất tăng khả năng bôi trơn và giúp chống ăn mòn động cơ dầu |  | chai |  | NVL | NVL | 152
HH01257 | Mỡ ắc thắng |  | túyp |  | NVL | NVL | 152
HH01258 | Dung dịch xúc rửa bầu lọc khí xả DPF |  | bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01259 | Máy lạnh PANASONIC CU/CS-RU9AKH-8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01260 | Máy Lạnh Sharp AH-X10ZEW |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01261 | Điều hòa không khí . Model : MDVFS-50CRN1 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01262 | Máng xã phụ 1950x350 L50 mở lổ D27, hàn ống xã D27 |  | CÁI |  | NVL | NVL | 152
HH01263 | Cách nhiệt pe 15mmx1000mm + keo |  | M |  | NVL | NVL | 152
HH01264 | SILICON 808 |  | CHAI |  | NVL | NVL | 152
HH01265 | KEO |  | KG |  | NVL | NVL | 152
HH01266 | Ống cao su lưu hóa 10mmIDx19mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01267 | Ống đồng bằng đồng tinh luyện 9.52mm x 0.71mm x 15m. Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01268 | Ống đồng bằng đồng tinh luyện 15.88mm x 1.02mm x 15m. Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01269 | Máy ĐHKK Daikin FTKF35XVMV/RKF35XVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01270 | Điều hòa tủ đứng MDV, model: MDVOUC-96CDN1-R/MDVFA-96CRDN1 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01271 | Điều hòa treo tường Midea, model: MSAFII-13CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01321 | Dầu máy nén lạnh HBR-B04 (18,9 lít/ thùng) |  | Thùng |  | NVL | NVL | 152
HH01322 | Máy ĐHKK Daikin FTKB35YVMV/RKB35YVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01323 | Máy điều hòa không khí Panasonic CU/CS-RU9AKH-8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01324 | Cáp điều khiển 3 x 0.75 lưới |  | mét |  | NVL | NVL | 152
HH01325 | Máy ĐHKK Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8+CZ-KPU3H |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01344 | Máy Lạnh Midea MSAFII-10CRN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01345 | Sạc pin hiệu DEKTON; Model: M21-S40F, 220V-240V, 50/60Hz, 4.0A, Màu xanh |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01346 | Bộ pin sạc bằng Ion Liti (ắc quy) hiệu DEKTON; Model: M21- B4000EVE, 21V, 4.0Ah |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01347 | Máy mài cầm tay hoạt động bằng pin hiệu DEKTON; 21V; Model: M21-AG9600 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01348 | Ống cao su lưu hóa 06mmidx13mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01349 | Ống cao su lưu hóa 06mmidx19mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01350 | Ống cao su lưu hóa 42mmidx10mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01351 | Ống cao su lưu hóa 25mmidx19mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01352 | Ống cao su lưu hóa 22mmidx25mm |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01353 | Máy nén lạnh MS34FB |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01354 | Máy nén lạnh Scroll YH150A1 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01355 | Thiết bị làm ngưng tụ CKCFF-21.5/75 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01356 | Thiết bị làm bay hơi ZLM 7.5/40 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01357 | Thiết bị làm ngưng tụ CKCFF-36.0/130 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01359 | Môi chất làm lạnh HCFC-32( Gas lạnh R32) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01360 | Ống gió tole 500x500 L1120 +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01361 | Ống gió tole 500x500 L1120 bít đầu+cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01362 | Ống gió tole 500x500 L760 +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01363 | Ống gió tole 400x400 L1120 +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01364 | Ống gió tole 400x400 L500 +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01365 | Ống gió tole 400x350 L1120 +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01366 | Ống gió tole 400x300 L1120 +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01367 | Ống gió tole 350x300 L1120 +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01368 | Ống gió tole 300x250 L1120 +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01369 | Ống gió tole 250x250 L1120 +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01370 | Ống gió tole 250x250 L400 +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01371 | Ống gió tole 250x250 L1120 bít đầu +cách nhiệt pe 20mm |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01372 | Gót Vuông 400x400/600x400 L300 + cách nhiệt pe20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01373 | Gót tròn D250 +cách nhiệt pe 20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01374 | VCD D250 +cách nhiệt pe 20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01375 | giảm 400x400/400x350 L400 +cách nhiệt pe 20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01376 | giảm 400x350/400x300 L400 +cách nhiệt pe 20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01377 | giảm 400x300/350x300 L400 +cách nhiệt pe 20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01378 | giảm 350x300/300x250 L400 +cách nhiệt pe 20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01379 | giảm 300x250/250x250 L400 +cách nhiệt pe 20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01380 | Box miệng gió 4 hướng 460x460/d250 +cách nhiệt pe 20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01381 | Miệng gió 4 hướng 600x600 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01382 | Ống gió mếm cách nhiệt d250 |  | cuộn/10m |  | NVL | NVL | 152
HH01383 | Cùm treo ống gió mềm D300 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01384 | Cách nhiệt pe 20mm+ keo kèm theo |  | m2 |  | NVL | NVL | 152
HH01385 | Co 90 400x400 R200 + cách nhiệt 20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01386 | Ống gió 500x500 L1120 + cách nhiệt 20mm ( 1 đầu TDC, 1 đầu trơn) |  | ống |  | NVL | NVL | 152
HH01387 | TDC giả 500x500 L50 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01388 | Gót 500x500 L200+ Cách nhiệt 20mm |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01389 | Cung cấp lắp đặt ống gió tole tráng kẽm dày 0.75mm |  | m2 |  | NVL | NVL | 152
HH01390 | Cung cấp lắp đặt cách nhiệt ống gió PE dày 19mm |  | m2 |  | NVL | NVL | 152
HH01391 | VCD 800x400 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01392 | Miệng gió hồi FS 1200x600 ( Miệng gió 1 lớp tháo lỏi kèm lưới ) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01393 | Ống gió mềm Ø400 cách nhiệt dày 25mm |  | m |  | NVL | NVL | 152
HH01394 | Ống gió mềm Ø350 cách nhiệt dày 25mm |  | m |  | NVL | NVL | 152
HH01395 | Cùm treo ống gió mềm D400 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01396 | Cùm treo ống gió mềm D450 |  | cái |  | NVL | NVL | 152
HH01397 | Băng keo bạc |  | cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH01398 | Roon kết nối ống gió 30mmx10m |  | cuộn |  | NVL | NVL | 152
HH01399 | Ống đồng ( đồng tinh luyện ) LHCT BRAND LWC 06.35mmx0.70mm . Mới 100% |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01400 | Ống đồng ( đồng tinh luyện ) LHCT BRAND LWC 12.70mmx0.70mm . Mới 100% |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01401 | Ống đồng (đồng tinh luyện) LHCT BRAND PCC 15.88mm x 0.70mm x 15m . Mới 100% |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01402 | Gas R22 (Ecoron R22 -13,6kg). Mới 100% |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01403 | Ống đồng tinh luyện 06.35mmx0.80mm Mới 100% |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01404 | Gas lạnh R410 TAISEI (11.3kg/bình) |  | Bình |  | NVL | NVL | 152
HH01405 | Ống đồng DM 09.52 x 0.65 x 15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01406 | Ống đồng DM 06.35 x 0.65 x 15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01407 | Ống đồng DM 06.35 x 0.50 x 15m (đồng tinh luyện) |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01408 | Khám sức khỏe trước khi bố trí lao động cho CBNV của đơn vị ngày 18/09/2024 |  | Lượt |  | NVL | NVL | 152
HH01409 | Ống đồng ( đồng tinh luyện ) LHCT BRAND LWC 06.35mmx0.60mm . Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01410 | Vỏ xe 265/50R20 684 BST |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01411 | Ống đồng (đồng tinh luyện) LHCT BRAND PCC 6.35mm x 0.70mm x 15m . Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01412 | Ống đồng (đồng tinh luyện) LHCT BRAND PCC 9.52mm x 0.70mm x 15m . Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01413 | Ống đồng (đồng tinh luyện) LHCT BRAND PCC 12.70mm x 0.70mm x 15m . Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01414 | Máy lạnh Midea MAFA-09CDN8 |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01421 | Máy ĐHKK biến tần treo tường MSY/MUY-JW25VF |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01422 | Bảng mạch điều khiển 2542740 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01423 | Ống đồng |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01424 | Ống đồng DM 15.88x0.70x15m (đồng tinh luyện) |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01425 | Đồng ống PC 06.35x0.61 |  | kg |  | NVL | NVL | 152
HH01426 | Phin lọc DML165 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01427 | Ghế lãnh đạo T09N |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01477 | Ống đồng ( đồng tinh luyện ) LHCT BRAND LWC 09.52mmx0.70mm . Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01478 | Ống đồng ( đồng tinh luyện ) LHCT BRAND LWC 12.70mmx0.80mm . Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01479 | Ống cao su lưu hóa 6mmIDx10mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01480 | Ống cao su lưu hóa 10mmIDx10mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01481 | Ống cao su lưu hóa 13mmIDx10mmTKx1.83m |  | Ống |  | NVL | NVL | 152
HH01482 | Máy Bơm Nước 3M |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01483 | DÂY ĐIỆN CV 1.5 |  | MÉT |  | NVL | NVL | 152
HH01484 | Dây Điện CV 2.5 |  | MÉT |  | NVL | NVL | 152
HH01485 | Ống đồng ( đồng tinh luyện ) LHCT BRAND LWC 15.88mmx0.80mm . Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01486 | Tivi QLED SAMSUNG QA55Q60DAKXXV |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01487 | MÁY ĐIỀU HÒA TOSHIBA RAS-H13S4KCV2G-V/RAS-H13S4ACV2G-V |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152
HH01488 | Tủ Lạnh Samsung RF48A4000B4 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01489 | Tủ lạnh Toshiba GR-RF611WI-PGV(22)-XK |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01490 | Ống đồng bằng đồng tinh luyện 19.05mm x 1.02mm x15m. Mới 100% |  | Kg |  | NVL | NVL | 152
HH01491 | TỦ LẠNH AQUA AQR-M466XA(GB) |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01514 | Dây điện CV 1.5mm |  | Mét |  | NVL | NVL | 152
HH01515 | Co đồng 22 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01516 | Co đồng 25 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01517 | Co đồng 28 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01518 | Cút đồng phi 22.22 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01519 | Cút đồng phi 31.75 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01520 | Cút đồng phi 41.28 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01521 | Cút đồng phi 19.05 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01522 | Tê đồng phi 19.05 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01523 | Tê đồng phi 6.35 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01524 | Tê đồng phi 9.52 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01525 | Tê đồng phi 12.7 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01526 | Tê đồng phi 22.22 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01527 | Tê đồng phi 15.88 |  | Cái |  | NVL | NVL | 152
HH01528 | Máy ĐHKK Daikin FTKB60YVMV/RKB60YVMV |  | Bộ |  | NVL | NVL | 152